# Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

## Information om projektet

* Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
* Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
* Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
* Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
* Åtgärd: **Byte från fönster till dörr**
* Entreprenadform: *Totalentreprenad*

## Alla som deltagit i riskbedömning

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post |
| *RITAD AV (ARKITEKT)* | *Malin Arvidsson* | *MA* | *Privatperson* | *0700- 00 00 00* | *malin.arvidsson@mejladress.se* |
| *SNICKARE* | *Morgan Nyberg* | *MN* | *Byggföretaget AB* | *0700- 00 00 00* | *morgan.nyberg@mejladress.se* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Risker och åtgärder

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifierad risk | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd | Ansvar |
| Risk att det inte blir tätt runt dörr | *2* | *4* | *8* | Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts korrekt  Kontrollera att tröskelplåt monterats korrekt och lutar ut från byggnaden |  |
| Risk att befintlig konstruktion behöver förstärkas runt dörr | *3* | *3* | *9* | Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt dörren |  |
| Risk att dörr ej uppfyller kraven på U-värde | *2* | *4* | *8* | Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m²K |  |
| Risk att fel dörr levereras | *3* | *5* | *15* | Kontrollera att korrekt dörr levererats |  |
| Risk att tröskeln är för hög ur tillgänglighetsperspektiv | *3* | *4* | *12* | Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig |  |
| Risk att dörr monteras felaktigt | *2* | *5* | *10* | Kontrollera att dörr monterats korrekt |  |